中南大学湘雅二医院桂林医院货用电梯、ICU电梯空调和ICU电梯排风扇采购需求表

一、本表中的品牌、规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌、规格型号替代，但这些替代的品牌、规格型号要实质上相当于或优于参考品牌、规格型号要求。

二、本表中参考品牌、规格型号、采购需求（技术参数、性能、配置等要求）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌、规格型号替代的，请以详细、正确的品牌、规格型号、技术参数、性能、配置填写谈判报价表。

三、凡在“采购需求（技术参数、性能、配置等要求）”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在谈判报价表中将其标配参数详细列明。

四、本“货物采购需求”中的所有条款要求均为实质性要求。

| 序号 | 电梯 名称 | 层/站/门 | 速度（m/s） | 载重（kg） | 数量 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货用电梯 | 5/5/5 | 0.4 | 300 | 1 |
| 说明：1、设备费、安装调试费、吊装搭棚费、壹年质保期维保费、运杂费、报装费、报检费、验收费、税费。 - 此杂物梯为地平式货物电梯，是利用现有电梯井道安装，此电梯不能载人只能载货。 |  |  |  |  |  |

- 货用电梯参数表

| 数 量 |  | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 额定载重 |  | 300KG |
| 额定速度 |  | 0.4m/s |
| 提升高度 |  | 实测 |
| 层/站/门 |  | 5/5/5 |
| 基站 |  | 1F |
| 顶层高度 |  | 实测 |
| 井道尺寸 |  | 实测 |
| 轿厢尺寸 |  | 宽*深*高=1000mm*1000mm*1200mm |
| 开门尺寸 |  | 宽*高=1000mm*1200mm |
| 井道形式 |  | 框架式 |
| 工作方式 |  | 地平式 |
| 轿厢形式 |  | 单开 |
| 开门方式 |  | 手动上下直分门 |
| 控制方式 |  | 微机集选 |
| 驱动方式 |  | 曳引式 |
| 电 源 |  | 三相五线 380V 50HZ 3.0kw |
| 不 锈 钢 材 质 | 轿厢 | 发纹不锈钢 |
|  | 轿门 | 发纹不锈钢 |
|  | 厅门 | 发纹不锈钢 |
|  | 门套 | 发纹不锈钢 |
|  | 外召 | 发纹不锈钢 |
| 楼层高度 |  | 实测 |

- 电梯空调参数表

| 序号 | 货物名称 | 尺寸（mm) | 产品规格 | 制冷量（W) | 制热量（W) | 适用电梯（kg) | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ICU电梯空调 | 570*450*350 | 1.5匹冷暖 | 3200 | 3200 | 1000~2000 | 1 |
| 说明：报价应包含设备费、安装调试费、六年质保期维保费、运杂费、报装费、报检费、验收费、税费。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 电梯排风扇参数表

| 序号 | 货物名称 | 项目名称 | 单价 | 数量（台） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ICU电梯排风扇 | 风机（含管道） |  | 1 |  |
| 说明：报价应设备费、安装调试费、六年质保期维保费、运杂费、报装费、报检费、验收费、税费。 |  |  |  |  |  |