## Sheet1
中南大学湘雅二医院桂林医院（临桂院区）空调采购清单
区域 | 序号 | 面积㎡ | 空调参考匹数 | 数量(台）
临桂院区综合楼二楼 | 1 | 15.86 | 1 | 4
| 2 | 10.96
| 3 | 11.39
| 4 | 10.69
| 5 | 22.58 | 1.5 | 2
| 6 | 23
| 7 | 52.66 | 5 | 1
临桂院区综合楼五楼 | 8 | 28.69 | 1.5 | 8
| 9 | 28.69 | 1.5
| 10 | 28.69 | 1.5
| 11 | 28.69 | 1.5
| 12 | 28.69 | 1.5
| 13 | 28.69 | 1.5
| 14 | 28.69 | 1.5
| 15 | 28.69 | 1.5
| 16 | 31.73 | 2 | 16
| 17 | 31.73 | 2
| 18 | 33.13 | 2
| 19 | 33.13 | 2
| 20 | 33.13 | 2
| 21 | 33.13 | 2
| 22 | 33.13 | 2
| 23 | 33.13 | 2
| 24 | 33.13 | 2
| 25 | 33.89 | 2
| 26 | 33.89 | 2
| 27 | 33.89 | 2
| 28 | 33.89 | 2
| 29 | 33.89 | 2
| 30 | 33.89 | 2
| 31 | 33.89 | 2
| 32 | 47.22 | 3 | 3
| 33 | 47.22 | 3
| 34 | 47.31 | 3
| 35 | 67.78 | 5 | 4
| 36 | 64.75 | 5
| 37 | 64.75 | 5
| 38 | 69.45 | 5
临桂院区综合楼六楼 | 39 | 28.69 | 1.5 | 8
| 40 | 28.69 | 1.5
| 41 | 28.69 | 1.5
| 42 | 28.69 | 1.5
| 43 | 28.69 | 1.5
| 44 | 28.69 | 1.5
| 45 | 28.69 | 1.5
| 46 | 28.69 | 1.5
| 47 | 33.13 | 2 | 18
| 48 | 33.13 | 2
| 49 | 33.89 | 2
| 50 | 33.89 | 2
| 51 | 31.73 | 2
| 52 | 31.73 | 2
| 53 | 33.13 | 2
| 54 | 33.13 | 2
| 55 | 33.13 | 2
| 56 | 33.13 | 2
| 57 | 33.13 | 2
| 58 | 33.13 | 2
| 59 | 33.89 | 2
| 60 | 33.89 | 2
| 61 | 33.89 | 2
| 62 | 33.89 | 2
| 63 | 33.89 | 2
| 64 | 33.89 | 2
| 65 | 47.22 | 3 | 2
| 66 | 47.22 | 3
| 67 | 47.31 | 5 | 4
| 68 | 67.78 | 5
| 69 | 64.75 | 5
| 70 | 64.75 | 5
临桂院区综合楼七楼 | 71 | 28.69 | 1.5 | 8
| 72 | 28.69 | 1.5
| 73 | 28.69 | 1.5
| 74 | 28.69 | 1.5
| 75 | 28.69 | 1.5
| 76 | 28.69 | 1.5
| 77 | 28.69 | 1.5
| 78 | 28.69 | 1.5
| 79 | 31.73 | 2 | 18
| 80 | 31.73 | 2
| 81 | 33.13 | 2
| 82 | 33.13 | 2
| 83 | 33.13 | 2
| 84 | 33.13 | 2
| 85 | 33.13 | 2
| 86 | 33.13 | 2
| 87 | 33.13 | 2
| 88 | 33.13 | 2
| 89 | 33.89 | 2
| 90 | 33.89 | 2
| 91 | 33.89 | 2
| 92 | 33.89 | 2
| 93 | 33.89 | 2
| 94 | 33.89 | 2
| 95 | 33.89 | 2
| 96 | 33.89 | 2
| 97 | 47.22 | 3 | 2
| 98 | 47.22 | 3
| 99 | 47.31 | 5 | 4
| 100 | 67.78 | 5
| 101 | 64.75 | 5
| 102 | 64.75 | 5
临桂院区综合楼八楼 | 103 | 9 | 1 | 32
| 104 | 9.61 | 1
| 105 | 9.87 | 1
| 106 | 9.87 | 1
| 107 | 9.89 | 1
| 108 | 9.89 | 1
| 109 | 11.52 | 1
| 110 | 11.57 | 1
| 111 | 11.57 | 1
| 112 | 11.78 | 1
| 113 | 11.78 | 1
| 114 | 11.78 | 1
| 115 | 12.16 | 1
| 116 | 12.16 | 1
| 117 | 12.16 | 1
| 118 | 12.16 | 1
| 119 | 12.16 | 1
| 120 | 12.16 | 1
| 121 | 12.24 | 1
| 122 | 12.24 | 1
| 123 | 13.3 | 1
| 124 | 13.3 | 1
| 125 | 13.5 | 1
| 126 | 13.5 | 1
| 127 | 13.85 | 1
| 128 | 13.88 | 1
| 129 | 14.25 | 1
| 130 | 14.25 | 1
| 131 | 15.2 | 1
| 132 | 15.2 | 1
| 133 | 15.2 | 1
| 134 | 15.58 | 1
| 135 | 22.82 | 1.5 | 4
| 136 | 25.13 | 1.5
| 137 | 25.57 | 1.5
| 138 | 27.06 | 1.5
| 139 | 31.73 | 3 | 16
| 140 | 33.64 | 3
| 141 | 33.64 | 3
| 142 | 33.82 | 3
| 143 | 34.9 | 3
| 144 | 34.92 | 3
| 145 | 35.09 | 3
| 146 | 35.1 | 3
| 147 | 35.1 | 3
| 148 | 35.13 | 3
| 149 | 35.27 | 3
| 150 | 35.27 | 3
| 151 | 36.04 | 3
| 152 | 36.22 | 3
| 153 | 36.66 | 3
| 154 | 36.93 | 3
临桂院区配电房（普通空调） | 中心高压配电房 | 100 | 5 | 2
| 1号配电房 | 300 | 5 | 4
| 2号配电房 | 100 | 5 | 2
| 3号配电房 | 150 | 5 | 2
| 4号配电房 | 100 | 5 | 2
| 5号配电房（综合楼） | 50 | 5 | 1
| 6号配电房 | 100 | 5 | 2
临桂高压氧楼一楼 | 8人氧吧 | 55.22 | 5 | 1
| 氧舱大厅 | 291.31 | 5 | 4
| 候诊大厅 | 96.38 | 5 | 1
|  |  | 3 | 1
| 诊断室 | 19.05 | 1.5 | 2
| 单舱 | 17.13 | 1.5
| 抢救室 | 13.64 | 1 | 2
| VIP氧吧2 | 13.46 | 1
| 控制室 | 38.58 | 3 | 2
| 婴儿舱 | 26.8 | 3
临桂高压氧楼二楼 | 氧吧 | 82.55 | 5 | 1
| VIP氧吧 | 56.14 | 5 | 2
| 15人氧吧 | 63.34 | 5
| 5人氧吧 | 31.83 | 3 | 2
| 办公室 | 36.46 | 3
| 主任办公室 | 15.9 | 1.5 | 1
| 男值班室 | 9.25 | 1 | 1
总计 |  |  |  | 189
以上费用包含运费及安装、材料费、调试费用