## Sheet1
中南大学湘雅二医院桂林医院（临桂院区）家电采购明细
序号 | 产品名称 | 品牌限定 | 数量 | 技术要求 | 售后 | 单价
1 | LED50英寸电视机 | 海信、小米、TCL、创维 | 169台 | 物理分辨率：3840×2160； CPU：四核；运行内存≥2.0GB；存储内存≥8GB；支持2.4G/5G双频WIFI；能耗标准≤三级；支持开机画面，开机视频。 | 质保6年
2 | 微波炉 | 格兰仕、美的、小熊 | 11台 | 门款式：侧拉门； 底盘类型：旋转式； 容量：18L-20L； 变频/定频：变频； 操控方式：机械式。
3 | 电冰箱 | 海尔、美的、海信 | 11台 | 门款式：双门； 容量：180L-250L； 制冷方式：风冷； 控温方式：电脑控温； 变频/定频：变频； 能耗标准≤二级。
4 | 医用冰箱（加锁） | 博津、维仕美、扬子 | 2台 | 门数：单门；容量：120L-150L；制冷方式：风冷；功率：101-200W；是否带加热除雾：不支持；额定电压：220V。
5 | 小冰箱 | 德玛仕、奥达信、荣事达 | 19台 | 门款式：单门； 容量：28L；制冷方式：半导体制冷；控温方式：电脑控温； 变频/定频：定频。
6 | 洗衣机 | 海尔、小天鹅、长虹、TCL | 3台 | 能效等级：二级能效； 变频/定频：定频； 洗涤容量：8kg； 排水方式：下排水； 类型：波轮。
|  |  | 2台 | 能效等级：二级能效； 变频/定频：定频； 洗涤容量：12kg； 排水方式：下排水； 类型：波轮。
7 | 电热水器 | 海尔、万家乐、万和、美的 | 4台 | 额定功率:3000W;容量:100-150L;额定电压:220/50V/Hz;能耗标准≤二级;加热方式:单管加热;防水等级:IPX4; 类型：竖型热水器。
8 | 除湿机 | 德业、美的、多乐信 | 1台 | 名义除湿量：2.5kg/h 适用300m2以内。
|  |  | 1台 | 名义除湿量：1.5kg/h 适用150m2以内。
|  |  | 5台 | 名义除湿量：0.63kg/h 适用100m2以内。
9 | 冰柜 | 美的、海尔、星星 | 1台 | 总容积：400L；冷冻能力：25kg/12h；控温方式：电脑控温； 温度范围；变频/定频：定频；能耗标准≤二级。
注：以上所有电器要求符合国家家用电器“三包”规定；费用包含运费及安装、调试费用