附件一（新）：眼镜片采购清单

分类1：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 单价最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.59儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求： 1.结合减少周边远视离焦技术的近视离焦，有效减缓近视进展，环带微柱镜的动态光信号，旨在延缓近视加深的同时，还能提供清晰舒适的视野，没有视觉盲区。2.“内表面自由环面”镜片制造技术，为镜片清晰易适应和精准正确的视觉矫正，镜片周边减少相差。3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二：光度范围：球镜：+0~~-900，柱镜：0~~-400，联合光度-900 | 副 | 990 |
| 2 | 1.59儿童减缓近视进展镜片 | 一、性能要求： 1.同心环带微柱镜技术，有效减缓近视进展，全视野提供动态离焦方位信号，由镜片中心向镜片四周边缘等量离焦，没有视觉盲区。2.“内表面自由环面”镜片制造技术，为镜片清晰易适应和精准正确的视觉矫正，镜片周边减少相差。3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。4.适合11岁以下儿童。 二：光度范围：球镜：+0~~-600，柱镜：0~~-200，联合光度-600 | 副 | 1490 |
| 3 | 1.59儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求： 1.同心环带微柱镜技术，有效减缓近视进展，全视野提供动态离焦方位信号，由镜片中心向镜片四周边缘等量离焦，没有视觉盲区。2.“内表面自由环面”镜片制造技术，为镜片清晰易适应和精准正确的视觉矫正，镜片周边减少相差。3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。4.适合11岁以下儿童。 二：光度范围：球镜：+0~~-900，柱镜：0~~-600，联合光度-900 | 副 | 1640 |
| 4 | 1.59儿童减缓近视进展镜片 | 一、性能要求： 1.同心环带微柱镜技术，有效减缓近视进展，全视野提供动态离焦方位信号，由镜片中心向镜片四周边缘等量离焦，没有视觉盲区。2.“内表面自由环面”镜片制造技术，为镜片清晰易适应和精准正确的视觉矫正，镜片周边减少相差。3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。4.适合11岁以上人群。 二：光度范围：球镜：+0~~-600，柱镜：0~~-200，联合光度-600 | 副 | 1490 |
| 5 | 1.59儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求： 1.同心环带微柱镜技术，有效减缓近视进展，全视野提供动态离焦方位信号，由镜片中心向镜片四周边缘等量离焦，没有视觉盲区。2.“内表面自由环面”镜片制造技术，为镜片清晰易适应和精准正确的视觉矫正，镜片周边减少相差。3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。4.适合11岁以上人群。 二：光度范围：球镜：+0~~-900，柱镜：0~~-600，联合光度-900 | 副 | 1640 |
| 6 | 1.6儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求： 1.同心环带微柱镜技术，有效减缓近视进展，全视野提供动态离焦方位信号，由镜片中心向镜片四周边缘等量离焦，没有视觉盲区。2.“内表面自由环面”镜片制造技术，为镜片清晰易适应和精准正确的视觉矫正，镜片周边减少相差。3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。4.适合11岁以下儿童。 二：光度范围：球镜：+0~~-900，柱镜：0~~-600，联合光度-900 | 副 | 2140 |
| 7 | 1.6儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求： 1.同心环带微柱镜技术，有效减缓近视进展，全视野提供动态离焦方位信号，由镜片中心向镜片四周边缘等量离焦，没有视觉盲区。2.“内表面自由环面”镜片制造技术，为镜片清晰易适应和精准正确的视觉矫正，镜片周边减少相差。3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。4.适合11岁以上人群。 二：光度范围：球镜：+0~~-900，柱镜：0~~-600，联合光度-900 | 副 | 2140 |
| 8 | 1.67儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求： 1.同心环带微柱镜技术，有效减缓近视进展，全视野提供动态离焦方位信号，由镜片中心向镜片四周边缘等量离焦，没有视觉盲区。2.“内表面自由环面”镜片制造技术，为镜片清晰易适应和精准正确的视觉矫正，镜片周边减少相差。3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。4.适合11岁以下儿童。 二：光度范围：球镜：-200~~-1000，柱镜：0~~-600，联合光度-1000 | 副 | 2490 |
| 9 | 1.67儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求： 1.同心环带微柱镜技术，有效减缓近视进展，全视野提供动态离焦方位信号，由镜片中心向镜片四周边缘等量离焦，没有视觉盲区。2.“内表面自由环面”镜片制造技术，为镜片清晰易适应和精准正确的视觉矫正，镜片周边减少相差。3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。4.适合11岁以上人群。 二：光度范围：球镜：-200~~-1000，柱镜：0~~-600，联合光度-1000 | 副 | 2490 |
| 10 | 1.5儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求： 1.同心环带微柱镜技术，有效减缓近视进展，全视野提供动态离焦方位信号，由镜片中心向镜片四周边缘等量离焦，没有视觉盲区。2.“内表面自由环面”镜片制造技术，为镜片清晰易适应和精准正确的视觉矫正，镜片周边减少相差。3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。4.适合11岁以下儿童。 二：光度范围：球镜：+0~~-600，柱镜：0~~-400，联合光度-600 | 副 | 1840 |
| 11 | 1.5儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求： 1.同心环带微柱镜技术，有效减缓近视进展，全视野提供动态离焦方位信号，由镜片中心向镜片四周边缘等量离焦，没有视觉盲区。2.“内表面自由环面”镜片制造技术，为镜片清晰易适应和精准正确的视觉矫正，镜片周边减少相差。3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。4.适合11岁以下儿童。 二：光度范围：球镜：+0~~-600，柱镜：0~~-400，联合光度-600 | 副 | 1890 |
| 12 | 1.5儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求： 1.同心环带微柱镜技术，有效减缓近视进展，全视野提供动态离焦方位信号，由镜片中心向镜片四周边缘等量离焦，没有视觉盲区。2.“内表面自由环面”镜片制造技术，为镜片清晰易适应和精准正确的视觉矫正，镜片周边减少相差。3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。4.适合11岁以上人群。 二：光度范围：球镜：+0~~-600，柱镜：0~~-400，联合光度-600 | 副 | 1840 |
| 13 | 1.5儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求： 1.同心环带微柱镜技术，有效减缓近视进展，全视野提供动态离焦方位信号，由镜片中心向镜片四周边缘等量离焦，没有视觉盲区。2.“内表面自由环面”镜片制造技术，为镜片清晰易适应和精准正确的视觉矫正，镜片周边减少相差。3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。4.适合11岁以上人群。 二：光度范围：球镜：+0~~-600，柱镜：0~~-200，联合光度-600 | 副 | 1890 |
| 14 | 1.59儿童减缓近视进展镜片 | 一、性能要求： 1.同心环带微柱镜技术，有效减缓近视进展，全视野提供动态离焦方位信号，由镜片中心向镜片四周边缘等量离焦，没有视觉盲区。2.“内表面自由环面”镜片制造技术，为镜片清晰易适应和精准正确的视觉矫正，镜片周边减少相差。3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。4.适合11岁以下儿童。 二：光度范围：球镜：+0~~-400，柱镜：0~~-100，联合光度-400 | 副 | 1640 |
| 15 | 1.59儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求： 1.同心环带微柱镜技术，有效减缓近视进展，全视野提供动态离焦方位信号，由镜片中心向镜片四周边缘等量离焦，没有视觉盲区。2.“内表面自由环面”镜片制造技术，为镜片清晰易适应和精准正确的视觉矫正，镜片周边减少相差。3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。4.适合11岁以下儿童。 二：光度范围：球镜：+0~~-900，柱镜：0~~-600，联合光度-900 | 副 | 1990 |
| 16 | 1.59儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求： 1.同心环带微柱镜技术，有效减缓近视进展，全视野提供动态离焦方位信号，由镜片中心向镜片四周边缘等量离焦，没有视觉盲区。2.“内表面自由环面”镜片制造技术，为镜片清晰易适应和精准正确的视觉矫正，镜片周边减少相差。3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。4.适合11岁以下儿童。 二：光度范围：球镜：+0~~-900，柱镜：0~~-600，联合光度-900 | 副 | 2040 |
| 17 | 1.59儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求： 1.同心环带微柱镜技术，有效减缓近视进展，全视野提供动态离焦方位信号，由镜片中心向镜片四周边缘等量离焦，没有视觉盲区。2.“内表面自由环面”镜片制造技术，为镜片清晰易适应和精准正确的视觉矫正，镜片周边减少相差。3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。4.适合11岁以上人群。 二：光度范围：球镜：+0~~-900，柱镜：0~~-600，联合光度-900 | 副 | 1990 |
| 18 | 1.59儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求： 1.同心环带微柱镜技术，有效减缓近视进展，全视野提供动态离焦方位信号，由镜片中心向镜片四周边缘等量离焦，没有视觉盲区。2.“内表面自由环面”镜片制造技术，为镜片清晰易适应和精准正确的视觉矫正，镜片周边减少相差。3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。4.适合11岁以上人群。 二：光度范围：球镜：+0~~-900，柱镜：0~~-600，联合光度-900 | 副 | 2040 |
| 19 | 1.5儿童减缓近视进展镜片 | 一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展，镜片的每一层被紧紧压实，使得镜片的硬度高，且镜片表面光滑。2.高清自由环面设计扩展的光度优化能力，可以为远视和散光做精准优化，提供宽阔、舒适、自然的视觉感受，3.视觉清晰美好，镜片清晰美观、扁平轻薄、外观出色、耐磨性好。 二：光度范围：球镜：+400~~-400，柱镜：0~~-200 | 副 | 490 |
| 20 | 1.5儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展，镜片的每一层被紧紧压实，使得镜片的硬度高，且镜片表面光滑。2.高清自由环面设计扩展的光度优化能力，可以为远视和散光做精准优化，提供宽阔、舒适、自然的视觉感受，3.视觉清晰美好，镜片清晰美观、扁平轻薄、外观出色、耐磨性好。 二：光度范围：球镜：+600~~-800，柱镜：0~~-400，联合光度-800 | 副 | 640 |
| 21 | 1.6儿童减缓近视进展镜片 | 一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展，镜片的每一层被紧紧压实，使得镜片的硬度高，且镜片表面光滑。2.高清自由环面设计扩展的光度优化能力，可以为远视和散光做精准优化，提供宽阔、舒适、自然的视觉感受，3.视觉清晰美好，镜片清晰美观、扁平轻薄、外观出色、耐磨性好。 二：光度范围：球镜：+600~~0，柱镜：0~~-200，球镜：0~~-8.00，柱镜：0~~-3.00 | 副 | 890 |
| 22 | 1.6儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展，镜片的每一层被紧紧压实，使得镜片的硬度高，且镜片表面光滑。2.高清自由环面设计扩展的光度优化能力，可以为远视和散光做精准优化，提供宽阔、舒适、自然的视觉感受，3.视觉清晰美好，镜片清晰美观、扁平轻薄、外观出色、耐磨性好。 二：光度范围：球镜：+600~~-1100，柱镜：0~~-600，联合光度-1100 | 副 | 1140 |
| 23 | 1.6儿童减缓近视进展镜片 | 一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展，镜片的每一层被紧紧压实，使得镜片的硬度高，且镜片表面光滑。2.高清自由环面设计扩展的光度优化能力，可以为远视和散光做精准优化，提供宽阔、舒适、自然的视觉感受，3.视觉清晰美好，镜片清晰美观、扁平轻薄、外观出色、耐磨性好。 二：光度范围：球镜：+600~~-0，柱镜：0~~-200，球镜：0~~-1000，柱镜：0~~-300，联合光度-1000 | 副 | 1240 |
| 24 | 1.67儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展，镜片的每一层被紧紧压实，使得镜片的硬度高，且镜片表面光滑。2.高清自由环面设计扩展的光度优化能力，可以为远视和散光做精准优化，提供宽阔、舒适、自然的视觉感受，3.视觉清晰美好，镜片清晰美观、扁平轻薄、外观出色、耐磨性好。 二：光度范围：球镜：+800~~-1200，柱镜：0~~-600，联合光度-1200 | 副 | 1540 |
| 25 | 1.5儿童减缓近视进展镜片 | 一、性能要求: 1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围： 球镜：-100～-400 | 副 | 790 |
| 26 | 1.5儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求: 1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围: 球镜：0～-600 柱镜： 0～-200 联合光度-600 | 副 | 890 |
| 27 | 1.5儿童减缓近视进展镜片 | 一、性能要求: 1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围： 球镜：-100～-400 | 副 | 890 |
| 28 | 1.5儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求: 1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围： 球镜：0～-600 柱镜： 0～-200 联合光度-600 | 副 | 990 |
| 29 | 1.5儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求: 1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制技术儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理、防蓝光。 二、光度范围： 球镜：0～-600 柱镜： 0～-200 联合光度-600 | 副 | 1040 |
| 30 | 1.6儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求: 1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围： 球镜：0～-800 柱镜： 0～-400 联合光度-800 | 副 | 1090 |
| 31 | 1.6儿童减缓近视进展镜片 | 一、性能要求: 1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围： 球镜：-100～-600 | 副 | 1040 |
| 32 | 1.6儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求: 1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围： 球镜：0～-800 柱镜： 0～-400 联合光度-800 | 副 | 1340 |
| 33 | 1.6儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求: 1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围： 球镜：0～-800 柱镜： 0～-400 联合光度-800 | 副 | 1390 |
| 34 | 1.67儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求: 1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围： 球镜：0～-950 柱镜： 0～-400 联合光度-950 | 副 | 1890 |
| 35 | 1.67儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求: 1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围： 球镜：0～-950 柱镜： 0～-400 联合光度-950 | 副 | 1940 |
| 36 | 1.5儿童减缓近视进展镜片 | 一、性能要求: 1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围： 球镜：-100～-400 ADD:+1.50D | 副 | 490 |
| 37 | 1.5儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求: 1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围： 球镜：0～-700 柱镜： 0～-400 联合光度-700 ADD:1.00D～-2.50D | 副 | 690 |
| 38 | 1.5儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求: 1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理、防蓝光。 二、光度范围： 球镜：0～-700 柱镜： 0～-400 联合光度-700 ADD:1.00D～-2.50D | 副 | 740 |
| 39 | 1.5儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求: 1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理、防蓝光。 二、光度范围： 球镜：0～-700 柱镜： 0～-400 联合光度-700 ADD:1.00D～-2.50D | 副 | 740 |
| 40 | 1.6儿童减缓近视进展镜片 | 一、性能要求: 1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围 球镜：0～-600 ADD:1.50D | 副 | 740 |
| 41 | 1.6儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求: 1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理、防蓝光。 二、光度范围 球镜：0～-1000 柱镜： 0～-600 联合光度-1000 ADD:1.00D～-2.50D | 副 | 1140 |
| 42 | 1.6儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求:1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围 球镜：0～-1000 柱镜： 0～-600 联合光度-1000 ADD:1.00D～-2.50D | 副 | 1190 |
| 43 | 1.6儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求: 1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理、防蓝光。 二、光度范围 球镜：0～-1000 柱镜： 0～-600 联合光度-1000 ADD:1.00D～-2.50D | 副 | 1190 |
| 44 | 1.67儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求: 1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理、防蓝光。 二、光度范围 球镜：0～-1200 柱镜： 0～-600 联合光度-1200 ADD:1.00D～-2.50D | 副 | 1590 |
| 45 | 1.67儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求:1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 二、光度范围 球镜：0～-1200 柱镜： 0～-600 联合光度-1200 ADD:1.00D～-2.50D | 副 | 1640 |
| 46 | 1.67儿童减缓近视进展镜片（定制） | 一、性能要求: 1、有助于减缓近视进展。2、佩戴角膜塑形镜后，角膜表面不规则像散呈现环状密集分布，有助于青少年近视管理。使用同心环带微柱镜技术，在框架镜片上实现减缓近视发展。3、中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，周边视力控制技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。4、镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。5、膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理、防蓝光。 二、光度范围 球镜：0～-1200 柱镜： 0～-600 联合光度-1200 ADD:1.00D～-2.50D | 副 | 1640 |

- 分类2：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 单价最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5单光镜片 | 一、性能要求: 1、内表面为球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.67折射率高达58的阿贝数赋予镜片良好的光学性能。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。 二、光度范围 球镜：+400～-400 柱镜： 0～-200 | 副 | 306 |
| 2 | 1.5防蓝光镜片 | 一、性能要求: 1、内表面为球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.67折射率高达58的阿贝数赋予镜片良好的光学性能。4、膜层特性：耐磨性好、UV双重防护、防蓝光、易护理、清晰透亮。 二、光度范围 球镜：+400～-400 柱镜： 0～-200 | 副 | 441 |
| 3 | 1.56单光镜片 | 一、性能要求: 1、内表面为非球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.67折射率高达58的阿贝数赋予镜片良好的光学性能。4、膜层特性：耐磨性好、易护理、清晰透亮。 二、光度范围 球镜：+600～-800 柱镜： 0～-200 | 副 | 441 |
| 4 | 1.6单光镜片 | 一、性能要求: 1、内表面为非球面。2、可以吸收红外线光和98%的紫外线，通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定。 二、光度范围 球镜：+600～-1000 柱镜： 0～-200 联合光度-1000 | 副 | 621 |
| 5 | 1.6防蓝光镜片 | 一、性能要求: 1、内表面为球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.67折射率高达58的阿贝数赋予镜片良好的光学性能。4、膜层特性：耐磨性好、UV双重防护、防蓝光、易护理、清晰透亮。 二、光度范围 球镜：+600～-1000 柱镜： 0～-200 联合光度-1000 | 副 | 756 |
| 6 | 1.6单光镜片（定制） | 一、性能要求: 1、内表面为非球面。2、可以吸收红外线光和98%的紫外线，通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定。 二、光度范围 球镜：+1050～-1100 柱镜： 0～-600 联合光度-1100 | 副 | 801 |
| 7 | 1.67单光镜片 | 一、性能要求: 1、内表面为非球面。2、可以吸收红外线光和98%的紫外线，通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定。 二、光度范围 球镜：+600～-1200 柱镜： 0～-200 联合光度-1200 | 副 | 891 |
| 8 | 1.67防蓝光镜片 | 一、性能要求: 1、内表面为球面。2、拥有优秀的多层镀膜结构，它包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗电功能，为镜片提供全方位的保护。3、1.67折射率高达58的阿贝数赋予镜片良好的光学性能。4、膜层特性：耐磨性好、UV双重防护、防蓝光、易护理、清晰透亮。 二、光度范围 球镜：+600～0 柱镜： 0～-200 球镜：0～-1000 柱镜： 0～-300 联合光度-1000 | 副 | 1071 |
| 9 | 1.67单光镜片（定制） | 一、性能要求: 1、内表面为非球面。2、可以吸收红外线光和98%的紫外线，通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定。 二、光度范围 球镜：+800～-1700 柱镜： 0～-600 联合光度-1700 | 副 | 1071 |
| 10 | 1.74单光镜片 | 一、性能要求: 1、内表面为非球面。2、可以吸收红外线光和98%的紫外线，通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定。 二、光度范围 球镜：-225～-1200 柱镜： 0～-200 联合光度-1200 | 副 | 1476 |
| 11 | 1.74单光镜片（定制） | 一、性能要求: 1、内表面为非球面。2、可以吸收红外线光和98%的紫外线，通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定。 二、光度范围 球镜：+900～-1400 柱镜： 0～-600 联合光度-1400 | 副 | 1611 |
| 12 | 1.5单光焕色视界镜片（定制） | 一、性能要求: 1、内表面为球面。2、可以吸收红外线光和98%的紫外线，通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定。 二、光度范围 球镜：+650～-1000 柱镜： 0～-400 联合光度-1000 | 副 | 711 |
| 13 | 1.6单光焕色视界镜片（定制） | 一、性能要求: 1、内表面为非球面。2、可以吸收红外线光和98%的紫外线，通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定。 二、光度范围 球镜：+800～-1000 柱镜： 0～-500 联合光度-1000 | 副 | 981 |
| 14 | 1.67单光焕色视界镜片（定制） | 一、性能要求: 1、内表面为非球面。2、可以吸收红外线光和98%的紫外线，通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定。 二、光度范围 球镜：+800～-1200 柱镜： 0～-500 联合光度-1200 | 副 | 1611 |
| 15 | 1.74单光焕色视界镜片（定制） | 一、性能要求: 1、内表面为非球面。2、可以吸收红外线光和98%的紫外线，通过灰色镜片看物体，不会改变物体本身的颜色，只是感觉颜色变暗，有效的降低了光线强度，感觉会更真实自然。3、可以过滤蓝光，改善视觉对比度和清晰度，具有增亮的效果。适合在空气污染严重或多雾情况下配戴，是驾驶员的理想选择。4、膜层特性：变色速度快、褪色速度快、变色性能稳定。 二、光度范围 球镜：+900～-1400 柱镜： 0～-600 联合光度-1200 | 副 | 2061 |
| 16 | 1.5渐进镜片（定制） | 一、性能要求: 使用精密成型技术，使您容易适应，而且看远、中、近的视野宽阔，舒适：视物自然且真实。 二：光度范围：球镜：+500~~-600，柱镜：0~~-400，联合光度-600下加光：+0.75D~~+3.5D | 副 | 621 |
| 17 | 1.5渐进焕色视界X镜片（定制） | 一、性能要求: 使用精密成型技术，使您容易适应，而且看远、中、近的视野宽阔，舒适：视物自然且真实。 二：光度范围：球镜：+500~~-700，柱镜：0~~-400，联合光度-700下加光：+0.75D~~+3.5D | 副 | 981 |
| 18 | 1.6渐进镜片（定制） | 一、性能要求: 使用精密成型技术，使您容易适应，而且看远、中、近的视野宽阔，舒适：视物自然且真实。 二：光度范围：球镜：+600~~-1000，柱镜：0~~-600，联合光度-1000 下加光：+0.75D~~+3.5D | 副 | 891 |
| 19 | 1.6渐进焕色视界X镜片（定制） | 一、性能要求: 使用精密成型技术，使您容易适应，而且看远、中、近的视野宽阔，舒适：视物自然且真实。 二：光度范围：球镜：+600~~-1000，柱镜：0~~-600，联合光度-1000 下加光：+0.75D~~+3.5D | 副 | 1341 |
| 20 | 1.67渐进镜片（定制） | 一、性能要求: 使用精密成型技术，使您容易适应，而且看远、中、近的视野宽阔，舒适：视物自然且真实。 二：光度范围：球镜：+800~~-1200，柱镜：0~~-600，联合光度-1200 下加光：+0.75D~~+3.5D | 副 | 1341 |
| 21 | 1.67渐进焕色视界X镜片（定制） | 一、性能要求: 使用精密成型技术，使您容易适应，而且看远、中、近的视野宽阔，舒适：视物自然且真实。 二：光度范围：球镜：+800~~-1200，柱镜：0~~-600，联合光度-1200 下加光：+0.75D~~+3.5D | 副 | 2016 |
| 22 | 1.74渐进镜片（定制） | 一、性能要求: 使用精密成型技术，使您容易适应，而且看远、中、近的视野宽阔，舒适：视物自然且真实。 二：光度范围：球镜：+900~~-1400，柱镜：0~~-600，联合光度-1400 下加光：+0.75D~~+3.5D | 副 | 1791 |
| 23 | 1.5防蓝光镜片 | 一、性能要求: 1、内表面为球面。2、防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。3、镜片重量轻，色彩还原真实。4、基于非视觉研究成果，有效拦截445纳米以下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米），并提高使用数码设备时的视觉清晰度。 5、膜层特性：耐磨损、高清、防蓝光。 二、光度范围：球镜：+400～-400 柱镜：0～-200 | 副 | 531 |
| 24 | 1.56防蓝光镜片 | 一、性能要求: 1、内表面为非球面。2、防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。3、镜片重量轻，色彩还原真实。4、基于非视觉研究成果，有效拦截445纳米以下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米），并提高使用数码设备时的视觉清晰度。 5、膜层特性：耐磨损、高清、防蓝光。 二、光度范围：球镜：+600～-800 柱镜：0～-200 | 副 | 666 |
| 25 | 1.6防蓝光镜片 | 一、性能要求: 1、内表面为非球面。2、防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。3、镜片重量轻，色彩还原真实。4、基于非视觉研究成果，有效拦截445纳米以下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米），并提高使用数码设备时的视觉清晰度。 5、膜层特性：耐磨损、高清、防蓝光。 二、光度范围：球镜：+600～-800 柱镜：0～-200 联合光度-800 | 副 | 936 |
| 26 | 1.67防蓝光镜片 | 一、性能要求: 1、内表面为非球面。2、防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。3、镜片重量轻，色彩还原真实。4、基于非视觉研究成果，有效拦截445纳米以下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米），并提高使用数码设备时的视觉清晰度。 5、膜层特性：耐磨损、高清、防蓝光。 二、光度范围：球镜：+600～-1000 柱镜：0～-200 联合光度-1000 | 副 | 1341 |
| 27 | 1.74防蓝光镜片 | 一、性能要求: 1、内表面为非球面。2、防蓝光效果好，能够阻挡波长达400nn的紫外线，保护眼睛及眼周肌肤健康。3、镜片重量轻，色彩还原真实。4、基于非视觉研究成果，有效拦截445纳米以下的蓝光，保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光（介于450-480纳米），并提高使用数码设备时的视觉清晰度。 5、膜层特性：耐磨损、高清、防蓝光。 二、光度范围：球镜：-225～-1200 柱镜：0～-200 联合光度-1200 | 副 | 1791 |
| 28 | 1.56单光镜片 | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+600～-800 柱镜： 0～-200 联合光度-800 | 副 | 666 |
| 29 | 1.56单光镜片 | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+600～-800 柱镜： 0～-200 联合光度-800 | 副 | 891 |
| 30 | 1.56防蓝光镜片 | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+600～-800 柱镜： 0～-200 联合光度-800 | 副 | 936 |
| 31 | 1.56防蓝光镜片 | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+600～-800 柱镜： 0～-200 联合光度-800 | 副 | 1026 |
| 32 | 1.6单光镜片 | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+600～-800 柱镜： 0～-200 联合光度-800 | 副 | 936 |
| 33 | 1.6单光镜片 | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。 二、光度范围：球镜+600～-800 柱镜： 0～-200 联合光度-800 | 副 | 1161 |
| 34 | 1.6防蓝光镜片 | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。 二、光度范围：球镜+600～-800 柱镜： 0～-200 联合光度-800 | 副 | 1206 |
| 35 | 1.6防蓝光镜片 | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+600～800 柱镜： 0～-200 联合光度-800 | 副 | 1296 |
| 36 | 1.6单光镜片（定制） | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+1000～-1100 柱镜： 0～-600 联合光度-1100 | 副 | 1026 |
| 37 | 1.6单光镜片（定制） | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。 二、光度范围：球镜+1000～-1100 柱镜： 0～-600 联合光度-1100 | 副 | 1251 |
| 38 | 1.6单光镜片（定制） | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。 二、光度范围：球镜+1000～-1100 柱镜： 0～-600 联合光度-1100 | 副 | 1296 |
| 39 | 1.6防蓝光镜片（定制） | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+600～-1100 柱镜： 0～600 联合光度-1000 | 副 | 1386 |
| 40 | 1.67单光镜片 | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+600～-1000 柱镜： 0～300 联合光度-1000 | 副 | 1341 |
| 41 | 1.67单光镜片 | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。 二、光度范围：球镜+600～-1000 柱镜： 0～300 联合光度-1000 | 副 | 1566 |
| 42 | 1.67防蓝光镜片 | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。 二、光度范围：球镜+600～-1000 柱镜： 0～300 联合光度-1000 | 副 | 1611 |
| 43 | 1.67防蓝光镜片 | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+800～-1000 柱镜： 0～300 联合光度-1000 | 副 | 1701 |
| 44 | 1.67单光镜片（定制） | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+800～-1200 柱镜： 0～600 联合光度-1200 | 副 | 1431 |
| 45 | 1.67单光镜片（定制） | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。 二、光度范围：球镜+800～-1200 柱镜： 0～600 联合光度-1200 | 副 | 1656 |
| 46 | 1.67防蓝光镜片（定制） | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。 二、光度范围：球镜+800～-1200 柱镜： 0～600 联合光度-1200 | 副 | 1701 |
| 47 | 1.67防蓝光镜片（定制） | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。 二、光度范围：球镜+800～-1200 柱镜： 0～600 联合光度-1200 | 副 | 1791 |
| 48 | 1.74单光镜片 | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜-225～-1200 柱镜： 0～200 联合光度-1200 | 副 | 1791 |
| 49 | 1.74单光镜片 | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。 二、光度范围：球镜-225～-1200 柱镜： 0～200 联合光度-1200 | 副 | 2016 |
| 50 | 1.74防蓝光镜片 | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。 二、光度范围：球镜-225～-1200 柱镜： 0～200 联合光度-1200 | 副 | 2061 |
| 51 | 1.74防蓝光镜片 | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+1300～-1500 柱镜： 0～-600 联合光度-1500 | 副 | 2151 |
| 52 | 1.74单光镜片（定制） | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损。 二、光度范围：球镜+1300～-1500 柱镜： 0～-600 联合光度-1500 | 副 | 1881 |
| 53 | 1.74单光镜片（定制） | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。 二、光度范围：球镜+1300～-1500 柱镜： 0～-600 联合光度-1500 | 副 | 2106 |
| 54 | 1.74防蓝光镜片（定制） | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。 二、光度范围：球镜+1300～-1500 柱镜： 0～-600 联合光度-1500 | 副 | 2151 |
| 55 | 1.74防蓝光镜片（定制） | 一、性能要求: 1、结合不同光度的眼轴旋转中心位置，利用700个自由参数优化点对点镜片设计，展现个性化视觉优势看得更清楚。2、广角视野更清晰，与普通镜片相比扩大了3倍，清晰视野扩大了，也可以减少镜片带来的周边变形。镜片更平更薄，非常适合追求舒适和美观的用户。 3、膜层特性：易清洁、高透光、耐磨损、防蓝光。 二、光度范围：球镜+1300～-1500 柱镜： 0～-600 联合光度-1500 | 副 | 2241 |

- 分类3：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 单价最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.50青少年渐进超滑高清镀膜镜片 | 一、性能要求： 1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。 二、光度范围：球镜：-100～-400、下加光+150 | 副 | 392 |
| 2 | 1.50青少年渐进超滑高清镀膜镜片（定制） | 一、性能要求： 1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。 二、光度范围：球镜：+50～-600、柱镜：0～-400 联合光度-600 下加光+150 | 副 | 472 |
| 3 | 1.50青少年渐进防蓝光膜镜片（定制） | 一、性能要求： 1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。 4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。 二、光度范围：球镜：+50～-600、柱镜：0～-400联合光度-600 下加光+150 | 副 | 512 |
| 4 | 1.60青少年渐进超滑高清镀膜镜片（定制） | 一、性能要求： 1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。 二、光度范围：球镜：0～-950、柱镜：0～-400 联合光度-950 下加光+150 | 副 | 752 |
| 5 | 1.60青少年渐进防蓝光膜镜片（定制） | - 性能要求： 1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。 二、光度范围：球镜：0～-950、柱镜：0～-400 联合光度-950 下加光+150 | 副 | 792 |
| 6 | 1.67青少年渐进镜片（定制） | 一、性能要求： 1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。 二、光度范围：球镜：0～-1200、柱镜：0～-400 联合光度-1200 下加光+150 | 副 | 1192 |
| 7 | 1.67青少年渐进防蓝光膜镜片（定制） | 一、性能要求： 1、根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，始青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯。4.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。 二、光度范围：球镜：0～-1200、柱镜：0～-400 联合光度-1200 下加光+150 | 副 | 1232 |
| 8 | 1.56单光镜片 | 一、性能要求： 1.独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。 二、光度范围 球镜：+600～-800 柱镜： 0～-200 | 副 | 236 |
| 9 | 1.56单光镜片 | 一、性能要求： 1.独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。 二、光度范围 球镜：+600～-800 柱镜： 0～-200 | 副 | 316 |
| 10 | 1.6单光镜片 | 一、性能要求： 1.独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.车房片采用数控多点研磨设计，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。 二、光度范围 球镜：+600～-800 柱镜： 0～-300 联合光度-800 | 副 | 352 |
| 11 | 1.6单光镜片（定制） | 一.性能要求： 1.独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。 二、光度范围 球镜：+1000～-1150 柱镜： 0～-450 联合光度-1150 | 副 | 552 |
| 12 | 1.6单光镜片 | 一、性能要求： 1.独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.车房片采用数控多点研磨设计，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。 二、光度范围 球镜：+600～-800 柱镜： 0～-300 联合光度-800 | 副 | 432 |
| 13 | 1.6单光镜片（定制） | 一.性能要求： 1.独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。 二、光度范围 球镜：+1000～-1150 柱镜： 0～-450 联合光度-1150 | 副 | 592 |
| 14 | 1.67单光镜片 | 一.性能要求： 1.独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。 二、光度范围 球镜：+600～-1000 柱镜： 0～-200 联合光度-1000 | 副 | 552 |
| 15 | 1.67单光镜片（定制） | 一.性能要求： 1.独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。 二、光度范围 球镜：+800～-1500 柱镜： 0～-600 联合光度-1500 | 副 | 792 |
| 16 | 1.67单光镜片 | 一.性能要求： 1.独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。 二、光度范围 球镜：+600～-1000 柱镜： 0～-200 联合光度-1000 | 副 | 632 |
| 17 | 1.74单光镜片（定制） | 一.性能要求： 1.独特非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。 二、光度范围 球镜：-225～-1200 柱镜： 0～-200 联合光度-1200 | 副 | 1152 |
| 18 | 1.56防蓝光镜片 | 一、性能要求： 1.提供更自然的视觉效果，并保护眼睛免受伤害，有利于眼睛在防蓝光保护的同时得到清晰自然的视野。2.更高的透光率，减少偏色程度，降低蓝光辐射。3.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。 二、光度范围：球镜：+600 ～-800、柱镜：0～-200 | 副 | 356 |
| 19 | 1.6防蓝光单光镜片 | 一、性能要求： 1.提供更自然的视觉效果，并保护眼睛免受伤害，有利于眼睛在防蓝光保护的同时得到清晰自然的视野。2.更高的透光率，减少偏色程度，降低蓝光辐射。.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。 二、光度范围：球镜：+600 ～-800、柱镜：0～-300 联合光度-800 | 副 | 472 |
| 20 | 1.6防蓝光单光镜片（定制） | 一、性能要求： 1.提供更自然的视觉效果，并保护眼睛免受伤害，有利于眼睛在防蓝光保护的同时得到清晰自然的视野。2.更高的透光率，减少偏色程度，降低蓝光辐射。树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。 二、光度范围：球镜：+1000 ～-1150、柱镜：0～-450 联合光度-1150 | 副 | 632 |
| 21 | 1.67防蓝光单光镜片 | 一、性能要求： 1.提供更自然的视觉效果，并保护眼睛免受伤害，有利于眼睛在防蓝光保护的同时得到清晰自然的视野。2.更高的透光率，减少偏色程度，降低蓝光辐射。.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。 二、光度范围：球镜：+600 ～-1000、柱镜：0～-200 联合光度-1000 | 副 | 672 |
| 22 | 1.67防蓝光膜单光镜片（定制） | 一、性能要求： 1.提供更自然的视觉效果，并保护眼睛免受伤害，有利于眼睛在防蓝光保护的同时得到清晰自然的视野。2更高的透光率，减少偏色程度，降低蓝光辐射。.树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。 二、光度范围：球镜：+800 ～-1500、柱镜：0～-600 联合光度-1500 | 副 | 872 |
| 23 | 1.5渐进镜片（定制） | 一、性能要求： 1.适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2.提高了镜片远用视野的清晰度 。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。 二、光度范围：球镜：+500～-900、柱镜：0～-400 联合光度-900 下加光+0.75D~~+3.5D | 副 | 552 |
| 24 | 1.6渐进镜片（定制） | 一、性能要求： 1.适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2.提高了镜片远用视野的清晰度 。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。 二、光度范围：球镜：+600～-1000、柱镜：0～-400 联合光度-1000 下加光+0.75D~~+3.5D | 副 | 632 |