## Sheet1
中南大学湘雅二医院桂林医院计量仪器需检测清单(非强检）
序号 | 种别 | 受检类别 | 检定周期 | 标准单价 | 折后单价
|  |  |  | 元 | 元
1 | 双道微量注射泵 | 依法管理 | 1年
2 | 除颤监护仪 | 依法管理 | 1年
3 | 医用离心机 | 依法管理 | 1年
4 | 数显式电热恒温水温箱 | 依法管理 | 1年
5 | 输液泵 | 依法管理 | 1年
6 | 超声波身高体重测量仪 | 依法管理 | 1年
7 | 无霜冷藏冷冻箱 | 依法管理 | 1年
8 | 二氧化碳培养箱 | 依法管理 | 1年
9 | 医用冷藏箱 | 依法管理 | 1年
10 | 生物安全柜 | 依法管理 | 1年
11 | 微量注射泵 | 依法管理 | 1年
12 | 移液器 | 依法管理 | 1年
13 | 恒温循环解冻箱 | 依法管理 | 1年
14 | 医用低温保存箱 | 依法管理 | 1年
15 | 低温保存箱 | 依法管理 | 1年
16 | 医用冷藏冰箱 | 依法管理 | 1年
17 | 医用超声诊断仪超声源 | 依法管理 | 1年
18 | 急救和转运呼吸机 | 依法管理 | 1年
19 | 生物显微镜 | 依法管理 | 1年
20 | 血液保存箱 | 依法管理 | 1年
21 | 恒温水浴箱 | 依法管理 | 1年
22 | 立式冷藏柜 | 依法管理 | 1年
23 | 低速台式离心机 | 依法管理 | 1年
24 | 电热恒温培养箱 | 依法管理 | 1年
25 | 恒温箱 | 依法管理 | 1年
26 | 电子婴儿秤 | 依法管理 | 1年
27 | 医用冷藏冷冻箱 | 依法管理 | 1年
28 | 冷藏冷冻箱 | 依法管理 | 1年
29 | 恒温摆动保存箱 | 依法管理 | 1年
30 | 药品冷藏陈列柜 | 依法管理 | 1年
31 | 医用电热恒温培养箱 | 依法管理 | 1年
32 | 医用磁共振成像系统（MRI） | 依法管理 | 1年
33 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 依法管理 | 1年
34 | 试剂卡孵育器 | 依法管理 | 1年
35 | 多功能血液熔浆机 | 依法管理 | 1年
36 | 立式透明门冷藏箱 | 依法管理 | 1年
37 | 医用血液冷藏箱 | 依法管理 | 1年
38 | 立式圆弧透明门冷藏柜 | 依法管理 | 1年
39 | 智能体验一体机 | 依法管理 | 1年
40 | 药品阴凉（冷藏）柜 | 依法管理 | 1年
41 | 低速离心机 | 依法管理 | 1年
42 | 血液运输箱 | 依法管理 | 1年
43 | 血液冷藏箱 | 依法管理 | 1年
44 | 智能体检一体机 | 依法管理 | 1年
45 | 药品阴凉/冷藏柜 | 依法管理 | 1年
46 | 冷藏箱 | 依法管理 | 1年
47 | 呼吸机 | 依法管理 | 1年
48 | 架盘天平 | 依法管理 | 1年
49 | 人体秤 | 依法管理 | 1年
50 | 冷库 | 依法管理 | 1年
51 | 电子轮椅秤 | 依法管理 | 1年
52 | 电热恒温水槽 | 依法管理 | 1年
53 | 脉搏血氧饱和度测量仪 | 依法管理 | 1年
54 | 健康管理机器人 | 依法管理 | 1年
55 | 立式冷藏陈列柜 | 依法管理 | 1年
56 | 药品冷藏柜 | 依法管理 | 1年
57 | 肺功能仪 | 依法管理 | 1年
58 | 双能X射线骨密度仪 | 依法管理 | 1年
59 | 尿液分析仪 | 依法管理 | 1年
60 | 血液加温仪 | 依法管理 | 1年
61 | 全温控监测智能化血浆解冻仪 | 依法管理 | 1年
62 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 依法管理 | 1年
63 | 药品阴凉冷藏柜 | 依法管理 | 1年
64 | 血小板恒温保存箱 | 依法管理 | 1年
65 | 医用冷藏保存箱 | 依法管理 | 1年
66 | 六道微量注射泵 | 依法管理 | 1年
67 | 立式冷藏展示柜 | 依法管理 | 1年
68 | 药品阴凉柜 | 依法管理 | 1年
69 | 高速台式离心机 | 依法管理 | 1年
70 | 电热恒温水温箱 | 依法管理 | 1年
71 | 血小板恒温振荡保存箱 | 依法管理 | 1年
72 | 高速离心机 | 依法管理 | 1年
73 | 医用低温箱 | 依法管理 | 1年
74 | 血液透析装置 | 依法管理 | 1年