皮肤测量仪

院内询价技术参数要求：

- *系统内配置3个拍照光源：标准等离子光、偏振光、紫外光

- *系统能自动对焦，自动进行白平衡校正

- 相机分辨率为1800万像素或以上

- 能存储和量化分析皮肤表面和皮下斑点（黑色和棕色）

- *能存储和量化分析皮肤血管性病变

- *能存储和量化分析皮肤皱纹

- 能存储和量化分析皮肤质地

- 能存储和量化分析皮肤油脂分泌

- 能存储和量化分析睫毛

- *能进行局部皮肤三维分析

- 能进行同龄人皮肤斑点、血管性病变、皱纹、质地和油脂分泌等指标比较，判断跟同龄人相比的皮肤状况

- 能预测皮肤发展趋势

- *配置笔记本电脑，能与电脑相连，配置激光打印输出和打印分析图片和数据